## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST KRPJ-118870/ČJ-2014-1600VZ
MATERIÁL A JEHO PARAMETRY |  |  | POSUZOVANÉ MNOŽSTVÍ | JEDN.CENA VČETNĚ DPH
•VŠEOBECNÉ•
PPR - systém pro vodu
trubka S 3,2 (PN 16) | STR | 20 | 1m
|  | 25 | 1m
|  | 32 | 1m
|  | 40 | 1m
koleno 90 º | SKO1 | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
koleno 90 º vnitřní / vnější | SKO1 | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
koleno 45 º | SKO45 | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
T – kus jednoznačný | STKO | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
T – kus redukovaný | STKRO | 25/20 | 1 ks
|  | 32/20 | 1 ks
|  | 32/25 | 1 ks
|  | 40/25 | 1 ks
|  | 40/32 | 1 ks
Nátrubek | SNA | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
Redukce vnitřní / vnější | SRE1 | 25/20 | 1 ks
|  | 32/25 | 1 ks
|  | 32/20 | 1 ks
|  | 40/25 | 1 ks
|  | 40/32 | 1 ks
záslepka | SZA | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 30 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
kompenzační smyčka |  | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
Přechodka s kovovým závitem vnitřním | SZI | 20/1/2" | 1 ks
|  | 25/1/2" | 1 ks
|  | 25/3/4" | 1 ks
|  | 32/1" | 1 ks
|  | 40/5/4" | 1 ks
Přechodka s kovovým závitem vnějším | SZE | 20/1/2" | 1 ks
|  | 25/1/2" | 1 ks
|  | 25/3/4" | 1 ks
|  | 32/1" | 1 ks
|  | 40/5/4" | 1 ks
Přechodka plastová s převlečnou maticí | SNAM | 20/1/2" | 1 ks
|  | 20/3/4" | 1 ks
|  | 25/1/2" | 1 ks
|  | 25/3/4" | 1 ks
Rozebíratelný spoj | SRS | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
Ventil přímý plastový - opravitelný | SVE | 20 | 1 ks
|  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
Univerzální nástěnný komplet | SNKK | 20/1/2" | 1 ks
Průchozí nástěnka | SNKP | 20/1/2" | 1 ks
|  | 25/1/2" | 1 ks
Nástěnné koleno | SNK | 20/1/2" | 1 ks
|  | 25/3/4" | 1 ks
Koleno 90 ° s kovovým závitem vnitřním | SKO | 20/1/2" | 1 ks
|  | 25/1/2" | 1 ks
|  | 25/3/4" | 1 ks
|  | 32/1" | 1 ks
|  | 40/5/4" | 1 ks
instalační zátka prodloužená |  | 1/2" | 1 ks
HT-vnitřní odpady
trubka s hrdlem | HTEM | 40/150 | 1 ks
|  | 40/250 | 1 ks
|  | 40/500 | 1 ks
|  | 40/1000 | 1 ks
|  | 40/2000 | 1 ks
|  | 50/150 | 1 ks
|  | 50/250 | 1 ks
|  | 50/500 | 1 ks
|  | 50/1000 | 1 ks
|  | 50/2000 | 1 ks
|  | 75/150 | 1 ks
|  | 75/250 | 1 ks
|  | 75/500 | 1 ks
|  | 75/1000 | 1 ks
|  | 75/2000 | 1 ks
|  | 110/150 | 1 ks
|  | 110/250 | 1 ks
|  | 110/500 | 1 ks
|  | 110/1000 | 1 ks
|  | 110/2000 | 1 ks
hrdlo prodloužené | HTL | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
hrdlová zátka | HTM | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
přesuvka | HTU | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
koleno 15º | HTB | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
koleno 30º | HTB | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
koleno 45º | HTB | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
koleno 67º | HTB | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
koleno87º | HTB | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
odbočka 45º | HTEA | 40/40 | 1 ks
|  | 50/40 | 1 ks
|  | 50/50 | 1 ks
|  | 75/40 | 1 ks
|  | 75/50 | 1 ks
|  | 75/75 | 1 ks
|  | 110/40 | 1 ks
|  | 110/50 | 1 ks
|  | 110/75 | 1 ks
|  | 110/110 | 1 ks
odbočka 67º | HTEA | 40/40 | 1 ks
|  | 50/40 | 1 ks
|  | 50/50 | 1 ks
|  | 75/40 | 1 ks
|  | 75/50 | 1 ks
|  | 75/75 | 1 ks
|  | 110/40 | 1 ks
|  | 110/50 | 1 ks
|  | 110/75 | 1 ks
|  | 110/110 | 1 ks
odbočka 87º | HTEA | 40/40 | 1 ks
|  | 50/40 | 1 ks
|  | 50/50 | 1 ks
|  | 75/40 | 1 ks
|  | 75/50 | 1 ks
|  | 75/75 | 1 ks
|  | 110/40 | 1 ks
|  | 110/50 | 1 ks
|  | 110/75 | 1 ks
|  | 110/110 | 1 ks
redukce hrdlová | HTR | 50/40 | 1 ks
|  | 75/40 | 1 ks
|  | 75/50 | 1 ks
|  | 110/75 | 1 ks
|  | 110/50 | 1 ks
čistící tvarovka | HTRE | 40 | 1 ks
|  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
připojovací koleno 90° | HTSW | 40/40 | 1 ks
|  | 50/40 | 1 ks
|  | 50/50 | 1 ks
Lapač střešních splavenin DN100/125 (gajgr) |  | 100 | 1 ks
|  | 125 | 1 ks
Přivětrávací hlavice (vnitřní) |  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
Větrací hlavice střešní |  | 110 | 1 ks
Přechod litina -HT |  | 50 | 1 ks
|  | 75 | 1 ks
|  | 110 | 1 ks
těsnící manžeta | HTGM | 40/32 | 1 ks
|  | 40/40 | 1 ks
|  | 50/40 | 1 ks
|  | 50/50 | 1 ks
Montážní mazivo |  | 250 ml | 1 ks
Přechod na PVC |  | 63/50 | 1 ks
Lepidlo na PVC |  | 130 ml | 1 ks
MOSAZ- závitové tvarovky
dvojitá vsuvka(dvojnipel) |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
redukovaná vsuvka |  | 1/2/3/8" | 1 ks
|  | 3/4"/1/2" | 1 ks
|  | 1/3/4" | 1 ks
Redukce |  | 1/2/3/8" | 1 ks
|  | 3/4"/1/2" | 1 ks
|  | 1/3/4" | 1 ks
|  | 5/4"/1" | 1 ks
|  | 6/4"/5/4" | 1 ks
|  | 2"/6/4" | 1 ks
|  | 2"/5/4" | 1 ks
Spojka ( nátrubek) |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
koleno 90 º č.90 | FF | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
koleno 90 º č. 92 vnitřní / vnější | MF | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
T – kus jednoznačný |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
T – kus re dukovaný |  | 1/2"/3/8"/1/2" | 1 ks
|  | 3/4"/1/2"/3/4" | 1 ks
|  | 1"/3/4"/1" | 1 ks
nástěnka |  | 1/2"/1/2" | 1 ks
víčko |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
prodloužení | 3/8" | 10 mm | 1 ks
|  | 15 mm | 1 ks
|  | 20 mm | 1 ks
|  | 25 mm | 1 ks
|  | 30 mm | 1 ks
|  | 35 mm | 1 ks
|  | 40 mm | 1 ks
|  | 50 mm | 1 ks
| 1/2" | 10 mm | 1 ks
|  | 15 mm | 1 ks
|  | 20 mm | 1 ks
|  | 25 mm | 1 ks
|  | 30 mm | 1 ks
|  | 35 mm | 1 ks
|  | 40 mm | 1 ks
|  | 50 mm | 1 ks
šroubení topenářské přímé |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
šroubení topenářské rohové |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
Armatury
Kulový kohout FF páka-opravitelná ucpávka | FF | 3/8" | 1ks
|  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
|  | 5/4" | 1ks
|  | 6/4" | 1ks
|  | 2" | 1ks
|  | 2 1/2" | 1ks
|  | 3" | 1ks
Kulový kohout FF motýl- opravitelná ucpávka | FF | 3/8" | 1ks
|  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
Kulový kohout MF páka-opravitelná ucpávka | MF | 3/8" | 1ks
|  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
Kulový kohout MF motýl-opravitelná ucpávka | MF | 3/8" | 1ks
|  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
kohout pračkový+zp.klapka |  | 1/2"/3/4" | 1ks
Rohový ventil |  | 1/2"/1/2" | 1ks
|  | 1/2"/3/8" | 1 ks
Zahradní kohout |  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
Výtokový ventil chrom ramínko |  | 1/2" | 1ks
Baterie sprchová nástěnná s příslušenst.- Chrom |  | 150 | 1ks
|  | 100 | 1ks
Baterie umyvadlová nástěnná- chrom |  | 150 | 1ks
|  | 100 | 1ks
Baterie stojánková otočné ramínko -chrom |  | dřezová | 1ks
Baterie stojánková otočné ramínko -chrom |  | umyvadlová | 1ks
Perlátor chrom, Ø22 až 28 mm,sítko nerez ocel |  |  | 1ks
časový ventil nástěnný s ramínkem | TR15 | 1/2" | 1ks
ventil časový k pisoáru . | TR25 | 1/2" | 1ks
Zpětná klapka mos pružina |  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
pojistný ventil | 1,8 bar | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
| 2,5 bar | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
| 6 bar | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
|  | 5/4" | 1ks
| 8 Bar | 3/4" | 1ks
|  | 1" | 1ks
|  | 5/4" | 1ks
pojistný ventil bojler + včetně zpětná klapka |  | 1/2" | 1ks
|  | 3/4" | 1ks
Kohout k manometru 3-cestný mosazný |  | 1/2" | 1ks
Manometr Ø100 | 0-400 kPa | 1/2" | 1ks
| 0-1 Mpa | 1/2" | 1ks
Hadičky
Nerezová opletená flexi hadička | 300mm | 3/8"/3/8" | 1ks
FF matice x matice |  | 1/2"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/1/2" | 1ks
| 500mm | 3/8"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/1/2" | 1ks
| 1000mm | 3/8"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/1/2" | 1ks
| 2000mm | 1/2"/1/2" | 1ks
Nerezová opletená flexi hadička | 300mm | 3/8"/3/8" | 1ks
MF matice x závit |  | 1/2"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/1/2" | 1ks
| 500mm | 3/8"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/3/8" | 1ks
|  | 1/2"/1/2" | 1ks
Hadice k ručním sprchám -chrom | 1,5m | 1/2" | 1ks
| 2 m | 1/2" | 1ks
Hlavice ruční sprchy (spršítko) -chrom |  | 1/2" | 1ks
Hadice pro připojení plynových | 500mm | 1/2" | 1ks
spotřebičů dle TPG 704 01,min požární | 800mm | 1/2" | 1ks
odolnost dle EN 1775 630° C/30min | 1000mm | 1/2" | 1ks
| 1200mm | 1/2" | 1ks
Systém ohebných nerezových trubek-vlnovec pro připojení spotřebičů
trubka pro voda,topení- totožný výrobce!!! |  | 8 | 1m
|  | 12 | 1m
|  | 18 | 1m
|  | 20 | 1m
|  | 25 | 1m
Trubka pro plyn- totožný výrobce!!! |  | 12 | 1m
|  | 18 | 1m
|  | 20 | 1m
Matice převlečená- totožný výrobce!!! |  | 8/3/8" | 1ks
|  | 12/1/2" | 1ks
|  | 18/3/4" | 1ks
|  | 20/1" | 1ks
|  | 25/5/4" | 1ks
Matice převlečná plyn - totožný výrobce!!! |  | 12/1/2" | 1ks
|  | 18/3/4" | 1ks
|  | 20/1" | 1ks
Úchytky potrubí
Plastová příchytka na potrubí z PLASTU jednoduchá |  | 20 | 1ks
|  | 25 | 1ks
|  | 32 | 1ks
|  | 40 | 1ks
Plastová příchytka na potrubí z MĚDI dvojitá |  | 15 | 1ks
|  | 18 | 1ks
|  | 22 | 1ks
Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8 nebo M10 | 17-19 | 3/8" | 1ks
| 20-23 | 1/2" | 1ks
| 25-30 | 3/4" | 1ks
| 31-38 | 1" | 1ks
| 40-46 | 5/4" | 1ks
| 48-53 | 6/4" | 1ks
| 60-64 | 2" | 1ks
| 72-78 | 2 1/2" | 1ks
| 87-92 | 3" | 1ks
| 102-116 | 4" | 1ks
| 121-127 |  | 1ks
Podpůrný žlab pozinkovaný (2 m) |  | 20 | 1ks
|  | 25 | 1ks
|  | 32 | 1ks
|  | 40 | 1ks
Izolace
Kruhová extrudovaná polyetylenová izolace trubek pro tepelnou izolaci rozvodů vytápění a sanitárních zařízení | 6 mm | 20 | 1m
|  | 25 | 1m
| 9 mm | 15 | 1m
|  | 18 | 1m
|  | 20 | 1m
|  | 22 | 1m
|  | 32 | 1m
|  | 42 | 1m
|  | 48 | 1m
|  | 54 | 1m
|  | 60 | 1m
|  | 63 | 1m
Pouzdro minerální vlna +Al folie | 25 | 21 | 1m
|  | 27 | 1m
|  | 34 | 1m
|  | 43 | 1m
|  | 49 | 1m
|  | 61 | 1m
|  | 115 | 1m
|  | 120 | 1m
Samolepící PVC páska 50 m |  |  | 1ks
sponky k návlečkové izolaci |  |  | 1ks
Lepící páska k al izolaci 20 m |  |  | 1ks
Zařizovací předměty
Umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed |  | 60cm | 1ks
|  | 55cm | 1ks
|  | 45cm | 1ks
Umyvadlo bez otvoru pro baterii |  | 60cm | 1ks
|  | 55cm | 1ks
|  | 45cm | 1ks
Závěsný klozet |  |  | 1ks
Kombiklozet, šikmý zadní odpad, výška sedu 400 mm, boční napouštění |  |  | 1ks
Kombiklozet, vodorovný zadní odpad, výška sedu 400 mm, boční napouště. |  |  | 1ks
Kombiklozet,svislý spodní odpad, výška sedu 400 mm, boční napouštění |  |  | 1ks
Akrylátové vaničky vestavná |  | 80x80 | 1ks
|  | 90x90 | 1ks
závěsná výlevka |  |  | 1ks
Sprchové dveře posuvné pro vytvoření sprchovacího prostoru z niky, v provedení rámu: bílá, výplň z umělé hmoty: pearl |  | 80cm | 1 ks
|  | 90cm | 1 ks
|  | 100 cm | 1 ks
Dřez nerez, min kvalita nerezu AISI 304 (18/10) tl. 0,6m kulatý, 45 x 17 cm s přepadem ze dřezu |  |  | 1ks
Dřez nerez, min kvalita nerezu AISI 304 (18/10) tl. 0,6m s odkapávací plochou, rozměry 43,5x76x15 cm s přepadem |  |  | 1ks
•VODA•
Pozink
dvojitá vsuvka(dvojnipel) |  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
Redukce |  | 5/4"/1" | 1 ks
|  | 6/4"/1" | 1 ks
|  | 2"/5/4" | 1 ks
|  | 2"/6/4" | 1 ks
|  | 2 1/2"/2" | 1 ks
|  | 3"/2" | 1 ks
Koleno 90' č90 |  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
T – kus jednoznačný |  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
Zátka |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
PP-S tvarovky
spojka |  | 25 | 1 ks
|  | 32 | 1 ks
|  | 40 | 1 ks
přechodka vnější přímá |  | 25/3/4" | 1 ks
|  | 32/1" | 1 ks
|  | 40/5/4" | 1 ks
Systém WC
napouštěcí ventil WC boční |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
napouštěcí ventil WC Spodní - kombi |  | 1/2" | 1 ks
vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený (A05) |  | 1/2" | 1 ks
vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku (klasik) |  |  | 1 ks
Univerzální WC nádržka (klasik) |  |  | 1 ks
potrubí k spach, nádržce |  | Sada | 1spr
Sedátko WC univerzální |  |  | 1 ks
Duroplastové sedátko pro závěsné klozety |  |  | 1 ks
umyvadlové sifony |  | 40 | 1 ks
dřezové sifony |  | 50 | 1 ks
Pračkové sifony do zdi |  |  | 1 ks
Flexi připojení matice kov |  | 40,50/5/4" | 1 ks
|  | 40,50/6/4" | 1 ks
WC Dopojení přímé - nátrubek |  | 110/250 | 1 ks
WC Dopojení rohové - koleno 90° |  | 110/90/250 | 1 ks
WC manžeta přímá |  | 110 | 1 ks
WC manžeta excentrická |  | 110 | 1 ks
Šroub pro připevnění umyvadla |  | sada | 1 ks
Šroub pro připevnění WC |  | sada | 1 ks
•TOPENÍ•
Černé - varné
Spojka (nátrubek) |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
Systém rozvodu CU - polotvrdá měď
Trubka | TR | 15 | 1 m
|  | 18 | 1 m
|  | 22 | 1 m
|  | 28 | 1 m
|  | 35 | 1 m
CU tvarovky pájecí
Nátrubek (vnitřní/vnitřní pájení) | 5270 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
|  | 35 | 1 ks
koleno 90° č90 FF | 5090 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
|  | 35 | 1 ks
koleno 90° č92 MF | 5092 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
|  | 35 | 1 ks
koleno 45° MF | 5040 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
|  | 35 | 1 ks
redukce | 5243 | 18/15 | 1 ks
|  | 22/18 | 1 ks
|  | 22/15 | 1 ks
|  | 28/22 | 1 ks
|  | 28/18 | 1 ks
|  | 35/22 | 1 ks
T – kus jednoznačný | 5130 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
T – kus redukovaný | 5130R | 18/15/18 | 1 ks
|  | 22/15/18 | 1 ks
|  | 22/18/22 | 1 ks
|  | 28/22/18 | 1 ks
Přechod vnější | 4243G | 15/1/2" | 1 ks
|  | 18/1/2" | 1 ks
|  | 22/3/4" | 1 ks
|  | 28/1" | 1 ks
|  | 35/5/4" | 1 ks
Přechod vnitřní | 4270G | 15/1/2" | 1 ks
|  | 18/1/2" | 1 ks
|  | 22/3/4" | 1 ks
|  | 28/1" | 1 ks
|  | 35/5/4" | 1 ks
víčko | 5301 | 15 | 1 ks
|  | 18 | 1 ks
|  | 22 | 1 ks
|  | 28 | 1 ks
|  | 35 | 1 ks
Nástěnné koleno | 4472 | 15/1/2" | 1 ks
Článková tělesa+ deskové radiárory
Radiátorová růžice levá 5/4" |  | 1/4" | 1 ks
|  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | slepá | 1 ks
Radiátorová růžice pravá 5/4" |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
Těsnění radiátorové mezi články |  | 5/4" | 1 ks
Deskové radiárory typ 22 | v 900 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
| v 600 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
| v 500 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
Deskové radiárory typ 33 | v 900 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
| v 600 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
| v 500 | 1400 mm | 1 ks
|  | 1200 mm | 1 ks
|  | 1000 mm | 1 ks
|  | 800 mm | 1 ks
|  | 500 mm | 1 ks
Armatury
radiátorový ventil přímý - pro termohlavibi 30x1,5 |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
radiátorový ventil rohový- pro termohlavibi 30x1,5 |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
radiátorové šroubení uzavíratelné přímé |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
radiátorové šroubení uzavíratelné rohové |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
odvzdušňovací ventil |  | 1/4" | 1 ks
|  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
odvzdušňovací ventil automatický +montážní klapku |  | 3/8" | 1 ks
|  | 1/2" | 1 ks
radiátorové hlavice termostatická |  | 28x 1,5mm | 1 ks
radiátorové hlavice termostatická |  | 30x 1,5mm | 1 ks
radiátorové hlavice ruční |  | 28x 1,5mm | 1 ks
radiátorové hlavice ruční |  | 30x 1,5mm | 1 ks
•RŮZNÉ•
Jednosložkový trvale plastický silikonový tmel např. Lukopren |  |  | 1 kg
Těsnící šňůra -Loctite 55 -150m |  |  | 1 ks
Netvrdnoucí pasta na kovové závitové spoje,např locher pasta 2000 - 400g |  |  | 1 ks
Opravný třmen na potrubí (cípant) na vodu |  | 1/2" | 1 ks
|  | 3/4" | 1 ks
|  | 1" | 1 ks
|  | 5/4" | 1 ks
|  | 6/4" | 1 ks
|  | 2" | 1 ks
|  | 2 1/2" | 1 ks
|  | 3" | 1 ks
Hadicová spona |  | 8-16 | 1 ks
|  | 16-27 | 1 ks
|  | 25-40 | 1 ks
|  | 40-60 | 1 ks
|  | 60-80 | 1 ks
CELKEM JEDNOTKOVÁ

## identifikační list
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČ: | Bankovní spojení:
DIČ: | Číslo účtu:
Kontaktní osoba: | Tel: | Email:
Záruční doba za komodity:
Uchazeč je povinen vyplnit a potvrdit Krycí list a přiložit identifikační údaje uchazeče ke Krycímu listu.
Datum a podpis uchazeče